附件

2023年度广州市增城区电动汽车充电基础

设施建设补贴资金项目评审情况汇总表

	序号
	申报单位名称
	安装地址
	申请补贴充电基础设施
	拟推荐补贴功率
	备注

	
	
	
	类别
	数量（个/台）
	总功率（kW）
	
	

	1
	车和家(广州)能源服务有限公司
	增城区G94珠三角环线高速荔城服务区(广州花都方向)
	超充
	1
	480
	480
	推荐

	
	
	
	直流快充
	3
	0
	0
	

	
	
	增城区G94珠三角环线高速荔城服务区(深圳方向)
	超充
	1
	480
	480
	推荐

	
	
	
	直流快充
	3
	0
	0
	

	2
	广州承亮新能源服务有限公司
	广州市增城区新塘镇广深公路旧瑶白路段通达加油站旁空地
	超充
	5
	2400
	2400
	推荐

	
	
	
	直流快充
	15
	0
	0
	

	3
	广州市坤隆实业有限公司
	广州市增城新塘镇上邵村企岗(即工业区内)
	直流快充
	17
	2040
	2040
	推荐

	4
	广州市闪充汽车服务有限公司
	广州市增城区永宁街永平路 197 号之一
	直流快充
	3
	360
	360
	推荐

	5
	广州中和快充新能源科技有限公司
	广州市增城区创新大道9号
	直流快充
	10
	1080
	1080
	推荐

	6
	延长壳牌(广东)石油有限公司
	广州市增城区朱村街朱村大道东170号(延长壳牌盈洲加油站内)
	直流快充
	2
	240
	240
	推荐

	7
	广州市腾彤智能科技有限公司
	广东省广州市增城区荔湖街道荔新公路辅路万达广场(广州增城店)
	直流快充
	20
	2400
	2400
	推荐

	8
	广州恒众服装有限公司
	广州市增城区新塘镇牛仔城三路4号恒众商贸城)
	直流快充
	24
	2400
	2400
	推荐

	9
	广州蔚来能源有限公司
	广州市增城区新塘镇沿江大道18号
	换电站
	1
	600
	600
	推荐

	
	
	G94珠三角环线荔城服务区番禺方向
	换电站
	1
	520
	520
	推荐

	
	
	G94珠三角环线荔城服务区花都方向
	换电站
	1
	520
	520
	推荐

	
	
	广州市增城区荔新大道旁
	直流快充
	5
	35
	35
	推荐

	
	
	
	交流
	5
	35
	35
	

	10
	广东劲天科技有限公司
	广州市增城区新塘镇西宁西路519号
	直流快充
	19
	2280
	2280
	推荐

	11
	广州特来电新能源有限公司
	广东省广州市增城区荔新大道辅路与沙宁公路交叉口北 100 米骏盈电商大厦停车场
	超充
	2
	960
	960
	推荐

	
	
	
	直流快充
	28
	720
	720
	

	12
	广东电网有限责任公司广州增城供电局
	广东省广州市广惠高速沙埔服务区
	直流快充
	5
	600
	600
	推荐

	
	
	广州市增城区石滩镇新城大道703号前海人寿医院
	直流快充
	3
	180
	180
	推荐

	
	
	
	交流
	3
	21
	21
	

	
	
	广东省广州市增城区中新镇风光路399号增城御溪谷三期
	直流快充
	8
	960
	960
	推荐

推荐

	
	
	
	交流
	4
	28
	28
	

	
	
	广东省广州市增城区永宁街道香汇花园金地香山湖
	直流快充
	6
	720
	720
	推荐

	13
	万城万充（广州）新能源投资有限公司
	广州市增城区永宁街新新六路116号
	直流快充
	10
	1200
	1200
	推荐

	
	
	
	交流
	10
	70
	70
	

	14
	广汽能源科技有限公司
	广州市增城区宁西街道子林传媒平安科技硅谷
	直流快充
	4
	240
	240
	推荐

	15
	广州巨湾技研有限公司
	广东省广州市增城区新塘民营西一路7号
	超充
	1
	480
	480
	推荐

	
	
	
	直流快充
	4
	0
	0
	

	16
	中国石化销售股份有限公司广东广州石油分公司
	广州市增城区派潭镇白水寨大道103号
	直流快充
	1
	120
	120
	推荐

	
	
	增城区沙庄街江龙大道南24号
	直流快充
	1
	120
	120
	推荐

	
	
	增城区朱村镇凤岗村朱村大道西134号燕岗桥
	超充
	2
	960
	960
	推荐

	
	
	
	直流快充
	14
	0
	0
	

	
	
	广州市增城区新塘镇官道村荔园路41号
	直流快充
	1
	120
	120
	推荐

	
	
	增城区朱村大道东489号金岚加油站
	超充
	2
	960
	960
	推荐

	
	
	
	直流快充
	14
	0
	0
	

	
	
	增城区荔城街道增城广场地铁站A出口停车场
	超充
	4
	1920
	1920
	推荐

	
	
	
	直流快充
	28
	0
	0
	

	
	
	增城区荔乡路增城广场东面停车场
	超充
	2
	960
	960
	推荐

	
	
	
	直流快充
	14
	0
	0
	

	
	
	增城区正果镇正果大道152号
	直流快充
	1
	120
	120
	推荐

	17
	广州市西洲一号新能源汽车充电服务有限公司
	广州市增城区西洲大道106号
	直流快充
	14
	2080
	2080
	推荐

	18
	广东港粤通新能源科技有限公司
	广州市增城区朱村街朱村大道西港粤通1号站
	超充
	1
	480
	480
	推荐，现场设备总功率超出变压器容量，核减60kW与120kW充电桩

	
	
	
	直流快充
	26
	1200
	1020
	




